## 3 кв.
№ ТП/РП | мощность тр-ра кВА | отходящие фидера | 2022 |  |  | кВт | % загрузки тр-ра | примечания
3 кварт.
|  |  | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза
5 | 1000
6 | 1000 | ввод-1
| 1000 | ввод-2
общ.
7 | 1000
10 | 400 | ввод-1
| 400 | ввод-2 | [6 empty] | 4
общ.
15 | 1000
1000
16 | 1000
1000
РП-10 | 630
9 | 400 | л-1 | 0 | 0 | 0
|  | л-2 | 0 | 0 | 0
л-3
|  | л-4 | 0 | 0 | 0
л-5
|  | общ. |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 400 | Л-1 (200А)
Л-2 (200А)
Л-3 (200А)
|  | Л-4 (200А) | 0 | 0 | 0
|  | общ. |  | 0 | 0 | 0 | 0
РП-21
1088 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
2500
| общ. | общ. | 0 | 0 |  | 0 | 0
1019 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
| 630 |  |  |  |  | 0 | 0
947 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
| 630 |  |  |  |  | 0 | 0
| общ. | общ. |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | 630 | вру-1 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | 8 ячейка | 0 | 0 | 0
|  | АБК Мельн. | 0 | 0 | 0
|  | вру-2 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 | вру-1 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | 5 ячейка | 0 | 0 | 0
|  | АБК Мельн. | 2 | 0 | 9
|  | вру-2 ввод-1 | 0 | 0 | 0
ЦХМ ввод-2
|  | общ. |  | 0 |  | 0 | 0
37 | 630 | вру-1
вру-2
вру-3
вру-5
вру-4
|  | св. цех | 0
|  | б/н | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 630 | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 630 | 1-я секц.
| 630 | 2-я секц.
39 (2331) | 250 | а-1 |  | 0
а-2
а-3
|  | общ. | 0 |  |  | 0 | 0
40 (1189) | 160 | л-1(160А)
|  | л-2(100А) |  | 3
|  | л-3(100А) | 0
|  | общ. |  | 3 |  | 0.66 | 0.4125
41 (709) | 250 | л-1
л-2
|  | л-3 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 (39) | 315
400
43 | 160 |  | 7 | 2 |  | 1.98 | 1.2375
45 | 63 | Л-1 (100А)
|  | Л-2 (80А) | 1 | 1 | 1
|  | общ. | 1 | 1 | 1 | 0.66 | 1.0476
46 | 400
48 (700) | 250 | Л-1 (160А)
Л-2 (160А)
|  | Л-3 (160А) |  |  | 58
|  | общ. | 0 | 0 | 58 | 12.76 | 5.104
49 (2520) | 400
50 (944) | 160 |  | 11 | 12 | 4 | 5.94 | 3.7125
52А | 630 | Л-1 | 37 | 32 | 21
|  | Л-2 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 |  |  | 1
Л-6
|  | общ. | 37 |  | 22 | 12.98 | 2.0603
52(А) | 630 | Л-1 | 3 | 0 | 0
|  | л-2 | 4 | 8 | 0.8
|  | л-3 | 3 | 0 | 0
|  | л-4 | 0 | 0.4 | 0
|  | д-5 | 0.8 | 8
|  | л-6 | 35 | 18 | 49
|  | общ. | 45.8 | 34.4 | 49.8 | 28.6 | 4.5397
52 | 250 | общ. | 100 | 110 | 100 | 68.2 | 27.28
| 250 | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 400 | АБК Мельн.
Меридиан
цех сварочн.
СТО
руб. кран
старт
общ.
55 | 2500
56 (929) | 400 | л-1 | 0 | 0 | 0
|  | л-2 | 12 | 8 | 4
|  | л-3 | 0 | 0 | 4
|  | л-4 | 8 | 25 | 17
|  | л-5 | 0 | 0 | 8
|  | общ. | 20 | 33 | 33 | 18.92 | 4.73
57 (1067) | 250 | л-1 | 0 | 1 | 0
л-2
|  | л-3 | 11 | 11 | 10
|  | общ. | 11 | 12 | 10 | 7.26 | 2.904
60 (1055) | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
61 (1267) | 400 | Л-1 (200А) | 4 | 2 | 0
|  | контора (400А) | 5 | 4 | 9
|  | бытовка | 1 | 1 | 0
АБЗ
|  | РБУ | 6 | 5 | 6
|  | общ. | 16 | 12 | 15 | 9.46 | 2.365
62 (1232) | 160 |  | 3 | 6 | 12 | 4.62 | 2.8875
66 (1220) | 1000 | полевая 109.к.1, ВРУ-6 | 13 | 29 | 11
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-1 | 5 | 13 | 11
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-3 | 1 | 2 | 1
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-5 | 12 | 8 | 11
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-4 | 4 | 26 | 11
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-2 | 35 | 32 | 45
|  | 1-я секц. Общ. | 70 | 110 | 90 | 59.4 | 5.94
| 1000 | полевая 109, ВРУ-1, к.1 | 15 | 20 | 31
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-2 | 2 | 7 | 12
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-3 | 15 | 9 | 6
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-4 | 7 | 7 | 10
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-5 | 2 | 1 | 1
|  | ТЦ "Ямская слобода" ввод-1 | 39 | 62 | 74
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-6 | 22 | 20 | 38
|  | 2-я сек. Общ. | 102 | 126 | 172 | 88 | 8.8
67 (992) | 400 | л-1 | 1 | 3 | 3
|  | л-2 | 31 | 26 | 27
|  | л-3 | 0 | 0 | 0
|  | л-4 | 5 | 12 | 4
|  | л-5 | 1 | 8 | 6
|  | общ. | 38 | 49 | 40 | 27.94 | 6.985
69 (309) | 630 | 1-я секц. |  |  |  | 0 | 0
| 630 | 2-я секц. | 163 |  |  | 35.86 | 5.6921
|  | общ. | 163 | 0 |  | 35.86 | 5.6921
70 (484) | 250 | 1-я секц. | 58 | 46 | 60 | 36.08 | 14.432
| 250 | 2-я секц. | 73 | 79 | 86 | 52.36 | 20.944
|  | общ. | 131 | 125 | 146 | 88.44 | 35.376
71 (1986) | 630
72 (1960) | 630
73 (1668) | 1000 | ВРУ-1 Протозанова, 16 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-1 Протозанова, 16 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-3 Протозанова, 16 | 0 | 0 | 0
|  | Протозанова, 16 к. 1 | 23 | 24 | 33
|  | Протозанова, 16 к. 2 | 40 | 31 | 37
|  | общ. | 63 | 55 | 70 | 41.36 | 4.136
| 1000 | Протозанова, 16 к. 2 | 20 | 9 | 19
|  | Протозанова, 16 к. 1 | 9 | 14 | 28
|  | ВРУ-1 Протозанова, 16 | 30 | 31 | 46
|  | ВРУ-2 Протозанова, 16 | 28 | 30 | 29
|  | ВРУ-3 Протозанова, 16 | 30 | 40 | 40
|  | улич.освещение | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 117 | 124 | 162 | 88.66 | 8.866
74 (1669) | 1000 | ВРУ-1 Протозанова 18 к 1 | 11 | 32 | 25
|  | ВРУ-2 Протозанова 18 к 1 | 30 | 18 | 26
|  | ВРУ-3 Протозанова 18 к 1 | 34 | 38 | 31
|  | Протозанова 20 | 38 | 32 | 19
|  | Протозанова 18 | 25 | 42 | 28
|  | Протозанова 18, к.1 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 138 | 162 | 129 | 94.38 | 9.438
| 1000 | ВРУ-1 Протозанова 18 к 1 | 29 | 13 | 28
|  | ВРУ-2 Протозанова 18 к 1 | 9 | 10 | 11
|  | ВРУ-3 Протозанова 18 к 1 | 2 | 1 | 1
|  | Протозанова 18 | 27 | 8 | 35
|  | ВРУ ГП-3 | 4 | 18 | 14
|  | ул.осв. | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 71 | 50 | 89 | 46.2 | 4.62
75 (1748) | 1000 | Протозанова 12к.1 вру-1 | 24 | 45 | 52
|  | Протозанова 12к.1 вру-2 | 23 | 43 | 26
|  | Протозанова 12к.1 вру-3 | 47 | 44 | 24
|  | Протозанова 14 ввод-1 | 70 | 55 | 65
|  | Протозанова 12 ввод-1 | 56 | 64 | 48
|  | Уличное освещение яч. 19 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 220 | 251 | 215 | 150.92 | 15.092
| 1000 | Протозанова 12к.1 вру-1 | 0 | 0 | 0
|  | Протозанова 12к.1 вру-2 | 5 | 5 | 13
|  | Протозанова 12к.1 вру-3 | 0 | 0 | 0
|  | Протозанова 14 ввод-2 | 0 | 10 | 0
|  | Протозанова 12 ввод-2 | 3 | 5 | 3
|  | общ. | 8 | 20 | 16 | 9.68 | 0.968
76 (1749) | 1000 | Протоз.10 ВРУ-1 вв.1 | 65 | 42 | 47
|  | Протоз.10 ВРУ-2 вв.1 | 46 | 24 | 33
|  | Протоз.10 ВРУ-3 вв.1 | 39 | 42 | 41
|  | Протоз.10 к.2 вв.1 | 23 | 47 | 40
|  | Протоз.10 к.1 вв.1 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 173 | 155 | 161 | 107.58 | 10.758
| 1000 | Протоз.10 ВРУ-1 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 ВРУ-2 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 ВРУ-3 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 к.2 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 к.1 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0
77 (1750) | 1250 | ГП-5/6 ВРУ-1 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-4 ВРУ-1 ввод-1 | 17 | 35 | 20
|  | ГП-4 ВРУ-3 ввод-1 | 26 | 10 | 18
|  | ГП-5 ВРУ-2 ввод-1 | 3 | 4 | 2
|  | ГП-4 | 8 | 8 | 20
|  | ГП-6 ВРУ-1 ввод-1 | 15 | 12 | 18
|  | ГП-6 ВРУ-2 ввод-1 | 30 | 64 | 54
|  | ГП-6 ВРУ-3 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-5 ВРУ-3 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 99 | 133 | 132 | 80.08 | 6.4064
| 1250 | ГП-5/6 ВРУ-2 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-6 ВРУ-1 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-6 ВРУ-2 ввод-2 | 1 | 1 | 1
|  | ГП-4 ВРУ-2 ввод-2 | 82 | 36 | 35
|  | ГП-4 ВРУ-3 ввод-2 | 1 | 0 | 0
|  | ГП-5 ВРУ-1 | 15 | 12 | 28
|  | ГП-5 ВРУ-2 ввод-2 | 15 | 32 | 22
|  | ГП-4 ВРУ-2 ввод-2 | 73 | 79 | 28
|  | ГП-6 ВРУ-3 ввод-2 | 12 | 18 | 20
|  | общ. | 199 | 178 | 134 | 112.42 | 8.9936
78 (1751) | 1000 | ГП-1 ВРУ-1 Протозанова 4 | 47 | 35 | 30
|  | Салмана Фармана 26, к.2 | 38 | 21 | 40
|  | ГП-1 ВРУ-1 Протозанова 4 | 2 | 7 | 2
|  | ВРУ-2 Метрополис м-н | 69 | 105 | 98
|  | ГП-1 ВРУ-2 Протозанова 4 | 58 | 45 | 39
|  | КНС | 5 | 2 | 7
|  | ГП-1 ВРУ-1 офис Протозанова 4 | 5 | 6 | 11
|  | ГП-3 | 0 | 0 | 0
|  | неизвестно | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 224 | 221 | 227 | 147.84 | 14.784
| 1000 | ВРУ-1 Протозанова 4 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-1.1 Метрополис м-н | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-2 офисы Протзанова 4 | 25 | 36 | 20
|  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0
|  | КНС | 3 | 3 | 1
|  | ВРУ-1 офис Протозанова 4 | 7 | 8 | 0
|  | Салмана Фармана 26, к.2 | 52 | 24 | 59
|  | общ. | 87 | 71 | 80 | 52.36 | 5.236
79 (1655) | 1250 | Менд. 7-1 ГП-1-1 | 12 | 2 | 4
|  | Менд. 9-1 ГП-1-2 | 0 | 0 | 0
|  | Зелинск. 18 ГП-1-3 | 3 | 2 | 10
|  | Зелинск. 16 ГП-1-4 | 80 | 82 | 87
|  | паркинг закрытый | 0 | 0 | 0
|  | КРМ | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 95 | 86 | 101 | 62.04 | 4.9632
| 1250 | Зелинск. 18-2 ГП-1-3 | 13 | 20 | 58
|  | Менд. 9-2 ГП-1-1 | 51 | 49 | 55
|  | Менд. 7-2 ГП-1-2 | 41 | 53 | 59
|  | Зелинск. 16-2 ГП-1-4 | 0 | 0 | 0
|  | автостоянка 2 ГП 1-3 | 2 | 2 | 2
|  | Уличноу освещение | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 107 | 124 | 174 | 89.1 | 7.128
80 (30) | 1250 | мира 25 | 15 | 17 | 24
|  | мира 27 | 26 | 21 | 18
|  | мира 31 | 14 | 12 | 10
|  | ВРУ ГП-2 ввод-1 | 3 | 4 | 3
|  | ВРУ ГП-3 ввод-1 | 1 | 4 | 7
|  | ВРУ ГП-1 ввод-1 | 1 | 1 | 1
|  | КНС | 3 | 4 | 3
|  | общ. (400А) | 63 | 63 | 66 | 42.24 | 3.3792
| 1250 | мира 25 | 0 | 0 | 0
|  | мира 27 | 0 | 0 | 0
|  | мира 31 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ ГП-3 ввод-2 | 3 | 2 | 2
|  | ВРУ ГП-1 ввод-2 | 11 | 19 | 7
|  | ВРУ ГП-2 ввод-2 | 4 | 5 | 2
|  | КНС | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 18 | 26 | 11 | 12.1 | 0.968
81 (1332) | 63 | общ. | 2 | 2 | 20 | 5.28 | 8.381
95 | 250 | свар.цех (250А) | 2 | 2 | 15
|  | цех-2 (200А) | 0 | 0 | 0
|  | склад | 0 | 0 | 0
|  | цех-3 (200А) | 1 | 1 | 0
|  | общ. | 3 | 3 | 15 | 4.62 | 1.848
96 (2519) | 100
97(1349) | 160 | общ. | 32 | 27 | 26 | 18.7 | 11.6875
100 (2044) | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
104 (819) | 250 | Л-1 | 62 | 60 | 48
|  | Л-2 | 42 | 62 | 64
|  | общ. | 104 | 122 | 112 | 74.36 | 2.9744
105 (938) | 250 | Л-1 | 30 | 60 | 43
|  | Л-2 | 8 | 23 | 7
|  |  | 38 | 83 | 50 | 37.62 | 1.5048
119 | 100 | Л-1 (250А) | 9 | 2 | 9
|  | Л-2 (250А) | 2 | 17 | 3
|  | общ. | 11 | 19 | 12 | 9.24 | 9.24
120 (716) | 400
121 (1316) | 160 | Л-1 (160А) | 6 | 17 | 8
|  | Л-2 (200А) | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 (100А) | 1 | 2 | 2
|  | общ. | 7 | 19 | 10 | 7.92 | 4.95
122 (1181) | 400 | Л-1 (250) | 28 | 18 | 15
|  | Л-2 (200) | 17 | 44 | 23
|  | Л-3 (200) | 25 | 22 | 16
|  | Л-4 (200) | 46 | 40 | 45
|  | общ. | 116 | 124 | 99 | 74.58 | 18.645
123 (72) | 400
400
145 (1477) | 250 | Л-1 (250А) | 22 | 48 | 44
|  | Л-2 (250А) | 78 | 73 | 70
|  | Л-3 (250А) | 60 | 69 | 51
|  | общ. | 160 | 190 | 165 | 113.3 | 45.32
146 (23) | 630 | монетка | 103 | 55 | 61
|  | М.Видео | 57 | 61 | 45
|  | соб.нуж. Мод-2 | 37 | 36 | 28
|  | монетка | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 197 | 152 | 134 | 106.26 | 16.8667
| 630 | М.Видео | 53 | 31 | 52
|  | монетка ЦХМ | 25 | 30 | 20
|  | АВР мод-1 | 35 | 30 | 43
|  | модуль-5 | 64 | 85 | 82
|  | общ. | 177 | 176 | 197 | 121 | 19.2063
150 (2149) | 160
151 (1870) | 250
152 (45) | 250
153 (250) | 400
154 | 400 | л-1 (160А) | 18 | 8 | 2
|  | л-2 (250А) | 22 | 9 | 27
|  | л-3 (160А) | 10 | 11 | 26
|  | л-4 (250А) | 17 | 34 | 11
|  | общ. | 67 | 62 | 66 | 42.9 | 10.725
155 (2126) | 250 | Л-1 (100А) | 2 | 0 | 3
|  | Л-2 (200А) | 15 | 4 | 9
|  | общ. | 17 | 4 | 12 | 7.26 | 2.904
156 (869) | 100 | л-1 (160А) | 16 | 4 | 19
|  | Л-2 (100А) | 10 | 9 | 14
|  | л-3 (160А) | 22 | 33 | 40
|  | общ. | 48 | 46 | 73 | 36.74 | 36.74
161 (1600) | 1250 | Л-1 | 55 | 85 | 36
|  | Л-2 | 23 | 21 | 46
|  | Л-3 | 15 | 19 | 23
|  | Л-4 | 41 | 30 | 55
|  | Л-5 | 38 | 47 | 30
|  | Л-6 | 32 | 25 | 48
|  | Л-7 | 8 | 11 | 29
|  | Л-8 | 26 | 22 | 28
|  | Л-9 | 78 | 84 | 64
|  | Л-10 | 2 | 3 | 0
|  | Л-11 | 65 | 42 | 50
|  | общ. | 383 | 389 | 409 | 259.82 | 20.7856
| 1250 | л-1 | 0 | 0 | 0
|  | л-2 | 0 | 0 | 0
|  | л-3 | 0 | 0 | 0
|  | л-4 | 0 | 0 | 0
|  | л-5 | 0 | 0 | 0
|  | л-6 | 0 | 0 | 0
|  | л-7 | 10 | 15 | 14
|  | л-8 | 0 | 0 | 0
|  | л-9 | 0 | 0 | 0
|  | л-10 | 0 | 0 | 0
|  | л-11 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 10 | 15 | 14 | 8.58 | 0.6864
162 (1502) | 400
164 (2052) | 400 | Л-1,2(320А) | 21 | 21 | 15
|  | Л-3(160А) | 20 | 1 | 4
|  | Л-4(160А) | 15 | 5 | 21
|  | Л-5(160А) | 33 | 49 | 31
|  | общ. | 89 | 76 | 71 | 51.92 | 12.98
165 (2054) | 250 | улич.осв. | 0 | 0 | 0
|  | 250А | 44 | 15 | 11
|  | 160А | 20 | 42 | 52
|  | 250А | 38 | 47 | 20
|  | 250А | 90 | 86 | 107
|  | общ. | 192 | 190 | 190 | 125.84 | 50.336
166 (2107) | 250 | л-1 (250А)
л-2 (250А)
|  | л-3 (63А) у.о. |  | 0 | 0
|  | л-4 (63А) у.о. | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 63 | л-1 (100А) | 1 | 1 | 1
л-2(резерв)
|  | л-3(40А) | 1 | 1 | 1
|  | общ. | 2 | 2 | 2 | 1.32 | 2.0952
168 (1695) | 160 | л-1 | 12 | 6 | 4
л-2
|  | л-3 | 29 | 31 | 10
|  | общ. | 41 | 0 | 14 | 12.1 | 7.5625
168(1694) | радуга | общ. |  |  |  | 0 | 0 | ТМ-400
170 (2844) | 100
172 | 250 | л-1 | 20 | 25 | 26
|  | л-2 | 53 | 24 | 11
|  | общ. | 73 | 49 | 37 | 34.98 | 13.992
173 (126) | 630 | ГРЩ (250А)
скважина (50А)
вахта (25А)
котельная (100А)
общ.
174 (127) | 630 | АВР-2(630А)
насосная((100А)
фекал.насос(50А)
котельная (100А)
общ.
175 (036) | 1600
176 (1209) | 100
177 (070) | 1600
178 (957) | 630 | гинекология | 0 | 0 | 0
|  | Ершов Хаус | 0 | 0 | 0
|  | Менделеев Хаус | 78 | 106 | 80
|  | общ. | 78 | 106 | 80 | 58.08 | 9.219
| 630 | гинекология | 1 | 1 | 2
|  | Ершов Хаус | 63 | 69 | 80
|  | Менделеев Хаус | 86 | 80 | 75
|  | общ. | 150 | 150 | 157 | 100.54 | 15.9587
179 (112) | 250 | Л-1 (160А) | 15 | 17 | 12
|  | Л-2 (160А) | 15 | 14 | 13
|  | общ. | 30 | 31 | 25 | 18.92 | 7.568
182 | 630
183 | 400 | л-1 молоток
л-2Зажигалка
л-3 резерв
общ.
184 (576) | 400 | л-1 (160А) | 20 | 8 | 20
|  | л-2(100А) | 19 | 1 | 3
|  | л-3(40А) | 11 | 14 | 13
|  | л-4(250А) | 1 | 8 | 1
|  | Л-5(400А) | 42 | 24 | 27
|  | общ. | 93 | 55 | 64 | 46.64 | 11.66
185 | 630 | РММ 400
Бухгалтерия 400
Завод 400
Агар 250
Линокон-1 250
СБ№4 250
общ.
186 | 400 | Л-1 | 1 | 1 | 1
|  | Л-3 | 4 | 1 | 12
|  | Л-4 | 4 | 3 | 20
|  | Л-5 | 2 | 13 | 5
|  | Л-8 | 3 | 0 | 0
|  | Л-10 | 1 | 0 | 0
|  | Л-16 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 15 | 18 | 38 | 15.62 | 3.905
187 (1185) | 40
188 | 250 | л-1 | 25 | 5 | 3
|  | л-2 | 16 | 42 | 43
|  | общ. | 41 | 47 | 46 | 29.48 | 11.792
189 | 250 | л-1 (100А) | 2 | 5 | 16
|  | л-2 (200А) | 24 | 20 | 27
|  | л-3 (200А) | 3 | 2 | 1
|  | общ. | 29 | 27 | 44 | 22 | 8.8
190 | 250 | Л-1 (200А) | 3 | 7 | 5
|  | Л-2 (200А) | 3 | 15 | 6
|  | Л-3 (100А) | 7 | 3 | 9
|  | л-4 (100А) | 8 | 8 | 9
|  | общ. | 21 | 33 | 29 | 18.26 | 7.304
191 | 250 | Л-1 (200А) | 11 | 10 | 12
|  | Л-2 (200А) | 10 | 6 | 11
|  | Л-3 (200А) | 10 | 7 | 12
|  | Л-4 (200А) | 18 | 10 | 18
|  | Л-5 (80А) | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 49 | 33 | 53 | 29.7 | 11.88
192 | 250 | л-1 (160А) | 3 | 3 | 19
|  | Л-3 (125А) | 8 | 5 | 2
|  | ШВУ-200 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 11 | 8 | 21 | 8.8 | 3.52
193 | 250 | Л-1 (160А) | 5 | 11 | 9
|  | Л-2 (200А) | 5 | 9 | 6
|  | Л-3 (125А) | 4 | 16 | 8
|  | общ. | 14 | 36 | 23 | 16.06 | 6.424
194 | 250 | л-1 | 8 | 16 | 10
|  | л-2 | 0 | 0 | 0
|  | л-3 | 0 | 0 | 2
|  | л-4 | 6 | 1 | 10
|  | общ. | 14 | 17 | 22 | 11.66 | 4.664
195 (2) | 400 | Л-1 (400А) | 32 | 38 | 28
|  | Л-2 (400А) | 13 | 7 | 15
|  | Л-3 (250А) | 60 | 33 | 20
|  | Л-4 (400А) | 47 | 42 | 44
|  | общ. | 152 | 120 | 107 | 83.38 | 20.845
196 (3) | 250 | л-1 (250А) | 13 | 22 | 40
|  | л-2 (400А) | 29 | 13 | 4
|  | л-3 (315А) | 35 | 20 | 15
|  | л-4 (400А) | 3 | 4 | 5
|  | общ. | 80 | 59 | 64 | 44.66 | 17.864
197 (1) | 630 | л-1(250А) | 31 | 49 | 47
|  | л-2 (400А) | 10 | 29 | 26
|  | л-3 (250А) | 28 | 90 | 49
|  | уличн.осв. | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 69 | 168 | 122 | 78.98 | 12.5365
198 | 250 | Л-1 (250А) | 0 | 5 | 0
|  | Л-2 (160А) | 0 | 0 | 5
|  | Л-3 (160А) | 3 | 6 | 1
|  | общ. | 3 | 11 | 6 | 4.4 | 1.76
199 (1517) | 400 | Л-1 | 0 | 0 | 0
|  | Л-2 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 (1170) | 160 | л-1 (200А) | 29 | 12 | 5
|  | л-2 (100А) | 10 | 6 | 6
|  | л-3 (УЛ.осв.) | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 39 | 18 | 11 | 14.96 | 9.35
202 | 400
203 | 1250 | ВРУ-1 Фармана Салмана 26, оф | 20 | 27 | 30
|  | ВРУ-2 Фар. Салм. 26 | 1 | 0 | 0
|  | ВРУ-2 Фар.Салм. 26 | 1 | 0 | 2
|  | ВРУ-1,ввод-1 Фар.Салм. 26 | 36 | 20 | 24
|  | ВРУ-2 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-2 Времянка | 77 | 80 | 82
|  | магазин Фар.Салмана 26 к.1 | 16 | 33 | 24
Фар. Салм. 26. к.1
|  | общ. | 151 | 160 | 162 | 104.06 | 8.3248
| 1250 | ВРУ-1 ввод-2 Фар. Салм. 26 | 18 | 32 | 15
ВРУ-1 ввод-2
ВРУ-2 ввод-2
|  | ВРУ-2 ввод-2 Фар.Салм. 26 | 18 | 19 | 10
|  | ВРУ-1 Времянка | 19 | 3 | 5
|  | уличное освещение | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-1 магазин Салм. 26 | 59 | 61 | 63
ВРУ-2
|  | стройка ГП-7/10 ВРУ-1 | 95 | 78 | 81
|  | общ. | 209 | 193 | 174 | 126.72 | 10.1376
204 (1783) | 1000 | вру.1-1 гол.10, п-1 | 20 | 26 | 32
|  | вру.1-1 гол.24А/1 п-1 | 29 | 18 | 23
|  | вру.2-1 гол.10, п-2 | 60 | 29 | 24
|  | вру.2-2 гол.24А/1 п-2 | 19 | 15 | 18
|  | вру.3-1 гол.10 п-3 | 49 | 21 | 43
|  | ВРУ-1,2 ввод-1 Голышева, 6а к.2 | 10 | 6 | 8
|  | ВРУ-1,1 ГП-2.2 Голышева, 6а, к.1 | 24 | 27 | 39
|  | ВРУ-2.1 Голышева, 6а к.1 | 8 | 5 | 8
|  | ВРУ-2.2 Голышева, 6а к.2 п.2 | 16 | 6 | 1
|  | общ. | 235 | 153 | 196 | 128.48 | 12.848
| 1000 | ВРУ-1-2 Голышева. 10 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-1-2 Голышева. 24а | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-2-2 Голышева, 10 | 4 | 3 | 3
|  | ВРУ-2-2 Голышева, 24а | 2 | 2 | 2
|  | ВРУ-3-2 Голышева, 10 | 1 | 0 | 1
|  | ВРУ-1-1 Голышева, 6а к.1 ГП.2.2 п2 | 8 | 2 | 2
|  | ВРУ-2-1 Голышева, 6ак.1 п.1 | 9 | 14 | 13
|  | ВРУ-1.2Голышева, 6а, к.2 п.1 | 1 | 1 | 1
|  | ВРУ-1.2Голышева, 6а, к.2 п.2 | 4 | 1 | 12
|  | общ. | 29 | 23 | 34 | 18.92 | 1.892
205 | 160 | л-1 | 5 | 6 | 6
|  | л-2 | 2 | 6 | 6
|  | общ. | 7 | 12 | 12 | 6.82 | 4.2625
206 | 250 |  | 0 | 5 | 4 | 1.98 | 0.792
207 | 63 (160) | л-1 | 0 | 9 | 5
|  | л-2 | 17 | 46 | 35
|  | л-3 (250А) | 59 | 42 | 18
л-4 (250А)
л-5 (250А)
|  | общ. | 76 | 97 | 58 | 50.82 | 80.6667
208 (2964) | 160
209 (574) | 160 | л-1 | 30 | 43 | 24
|  | общ. | 30 | 43 | 24 | 21.34 | 13.3375
210 (507) | 160 | (320А) | 59 | 86 | 50 | 42.9 | 26.8125
212 | 160 | Л-1 (250А) | 22 | 20 | 13
|  | Л-2 (250А) | 19 | 39 | 20
|  | Л-3 (160А) | 24 | 12 | 16
|  | общ. | 65 | 71 | 49 | 40.7 | 25.4375
213 | 250 | л-1 (100А) | 0 | 1 | 0
|  | л-2 (100А) | 2 | 0 | 0
|  | л-3 (200А) | 32 | 8 | 18
|  | л-4 (125А) | 2 | 2 | 0
|  | общ. | 36 | 11 | 18 | 14.3 | 5.72
214 | 160 | л-1 (160А) | 1 | 4 | 14
|  | л-2 (100А) | 1 | 1 | 7
|  | общ. | 2 | 5 | 21 | 6.16 | 3.85
215 | 160
общ.
216 | 630 | л-1 | 4 | 5 | 5
|  | л-2 | 6 | 4 | 6
|  | общ. | 10 | 9 | 11 | 6.6 | 1.0476
217 | 250 | л-1 | 33 | 10 | 10
|  | л-2 (100А) | 18 | 0 | 0
|  | л-3 (160А) | 1 | 26 | 3
|  | л-4 (100А) | 36 | 23 | 12
|  | л-5 (160А) | 9 | 0 | 1
|  | общ. | 97 | 59 | 26 | 40.04 | 16.016
218 | 250 | 100А | 16 | 24 | 9
|  | 160А | 0 | 0 | 0
250А
200А
200А
|  | общ. | 16 | 24 | 9 | 10.78 | 4.312
219 | 100 | л-1 (250А)
л-2(250А)
общ.
220 | 160 | л-1(100А)
л-2(160А)
общ.
221 | 250 | л-1(160А)
л-2(160А)
л-3(160А)
общ.
231 | 400 | общ.
| 400 | общ.
232 | 630 | общ.
| 630 | общ.
233 | 400 | общ. | 0 | 15 | 15 | 6.6 | 1.65
893 | 160 | пекарня | 8 | 2 | 2
|  | пожарка | 3 | 28 | 3
|  | общ. | 11 | 30 | 5 | 10.12 | 6.325
406 | 160 |  | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.25
423 |  | пекарня | 0 | 0 | 0
|  | контора | 1 | 2 | 2
|  | гараж | 0 | 2 | 11
|  | кондитерский цех | 0 | 0 | 0
|  | производство | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 1 | 4 | 13 | 3.96
159 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 160 |  | 2 | 0 | 0 | 0.44
1526 | 630 | Л-1 | 8 | 5 | 12
|  | Л-2 | 19 | 8 | 22
|  | Л-3 | 24 | 17 | 38
|  | Л-4 | 7 | 6 | 44
|  | общ. | 58 | 36 | 116 | 46.2 | 7.3333
| 630 | Л-1 | 14 | 10 | 11
|  | Л-2 | 24 | 15 | 14
|  | Л-3 | 0 | 1 | 0
|  | Л-4 | 6 | 6 | 18
|  | общ. | 44 | 32 | 43 | 26.18 | 4.1556

## 4 кв.
№ ТП/РП | мощность тр-ра кВА | отходящие фидера | 2022 |  |  | кВт | % загрузки тр-ра | примечания
4 кварт.
|  |  | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза
5 | 1000
6 | 1000 | ввод-1
| 1000 | ввод-2
общ.
7 | 1000
10 | 400 | ввод-1
| 400 | ввод-2
общ.
15 | 1000
1000
16 | 1000
1000
РП-10 | 630
9 | 400 | л-1 | 0 | 1 | 2
|  | л-2 | 50 | 65 | 52
|  | л-3 | 23 | 36 | 36
|  | л-4 | 0 | 0 | 0
|  | л-5 | 1 | 2 | 1
|  | общ. | 74 | 104 | 91 | 59.18 | 14.795
10 | 400 | Л-1 (200А) | 74 | 81 | 96
|  | Л-2 (200А) | 40 | 28 | 27
|  | Л-3 (200А) | 83 | 74 | 64
|  | Л-4 (200А) | 2 | 1 | 9
|  | общ. | 199 | 184 | 196 | 127.38 | 31.845
РП-21
1088 | 2500 |  | 0 | 0 | 0
| 2500 |  | 853 | 800 | 818
| общ. | общ. | 853 | 800 | 818 | 543.62 | 21.7448
1019 | 630 |  | 354 | 451 | 460 | 278.3 | 44.1746
| 630 |  | 38 | 41 | 57 | 29.92 | 4.7492
947 | 630 |  | 198 | 194 | 236 | 138.16 | 21.9302
| 630 |  | 175 | 155 | 130 | 101.2 | 16.0635
| общ. | общ. | 373 | 349 | 366 | 239.36 | 37.9937
35 | 400 | АГЗС | 13 | 0 | 8
|  | Арочник | 50 | 20 | 16
|  | Столярный цех | 0 | 0 | 0
|  | Цех переработки | 4 | 0 | 14
|  | общ. | 67 | 20 | 38 | 27.5 | 6.875
36 | 630 | вру-1 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | 8 ячейка | 0 | 0 | 0
|  | АБК Мельн. | 0 | 0 | 0
|  | вру-2 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 267 | 258 | 276 | 176.22 | 27.9714
| 630 | вру-1 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | 5 ячейка | 0 | 0 | 0
|  | АБК Мельн. | 0 | 0 | 0
|  | вру-2 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | ЦХМ ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 630 | вру-1 | 91 | 80 | 106
|  | вру-2 | 52 | 42 | 46
|  | вру-3 | 51 | 47 | 33
|  | вру-5 | 22 | 24 | 17
|  | вру-4 | 12 | 8 | 19
|  | св. цех | 0 | 1 | 1
|  | б/н | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 228 | 202 | 222 | 143.44 | 22.7683
| 630 | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 (2331) | 250 | а-1 | 0 | 0 | 0
|  | а-2 | 25 | 7 | 5
|  | а-3 | 38 | 50 | 36
|  | общ. | 63 | 57 | 41 | 35.42 | 14.168
40 (1189) | 160 | л-1(160А) | 30 | 28 | 23
|  | л-2(100А) | 9 | 11 | 3
|  | л-3(100А) | 1 | 5 | 5
|  | общ. | 40 | 44 | 31 | 25.3 | 15.8125
41 (709) | 250 | л-1 | 25 | 44 | 24
|  | л-2 | 18 | 21 | 28
|  | л-3 | 23 | 36 | 23
|  | общ. | 66 | 101 | 75 | 53.24 | 21.296
42 (39) | 315
400
43 | 160 | л-1 | 20 | 8 | 17
|  | л-2 | 1 | 0 | 8
|  | л-3 | 3 | 8 | 9
|  | общ. | 24 | 16 | 34 | 16.28 | 10.175
46 | 400
48 (700) | 250 | Л-1 (160А) | 39 | 62 | 75
|  | Л-2 (160А) | 70 | 53 | 71
|  | Л-3 (160А) | 92 | 44 | 60
|  | общ. | 201 | 159 | 206 | 124.52 | 49.808
49 (2520) | 400
50 (944) | 160 |  | 11 | 12 | 4 | 5.94 | 3.7125
52А | 630 | Л-1 | 37 | 32 | 21
|  | Л-2 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 44
|  | Л-4 | 0 | 0 | 0
|  | Л-5 | 2 | 14 | 1
|  | Л-6 | 23 | 22 | 21
|  | общ. | 62 | 68 | 43 | 38.06 | 6.0413
52(А) | 630 | Л-1 | 9 | 0 | 0
|  | л-2 | 4 | 1 | 0
|  | л-3 | 3 | 0 | 0
|  | л-4 | 1 | 0.4 | 0
|  | д-5 | 0 | 0 | 7
|  | л-6 | 28 | 74 | 46
|  | общ. | 45 | 75.4 | 53 | 38.148 | 6.0552
52 | 250 | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 250 | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 400 | АБК Мельн.
Меридиан
цех сварочн.
СТО
руб. кран
старт
общ.
55 | 2500
56 (929) | 400 | л-1 | 0 | 0 | 1
|  | л-2 | 15 | 22 | 14
|  | л-3 | 5 | 0 | 0
|  | л-4 | 8 | 11 | 20
|  | л-5 | 0 | 16 | 22
|  | общ. | 28 | 49 | 57 | 29.48 | 7.37
57 (1067) | 250 | л-1 | 0 | 1 | 0
|  | л-2 | 80 | 77 | 84
|  | л-3 | 21 | 19 | 14
|  | общ. | 101 | 97 | 98 | 65.12 | 26.048
60 (1055) | 630 |  | 321 | 363 | 342 | 225.72 | 35.8286
61 (1267) | 400 | Л-1 (200А) | 2 | 2 | 0
|  | контора (400А) | 20 | 28 | 50
|  | бытовка | 6 | 0 | 0
|  | АБЗ | 10 | 8 | 9
|  | РБУ | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 38 | 38 | 59 | 29.7 | 7.425
62 (1232) | 160 |  | 106 | 63 | 78 | 54.34 | 33.9625
66 (1220) | 1000 | полевая 109.к.1, ВРУ-6 | 21 | 22 | 19
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-1 | 24 | 8 | 7
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-3 | 5 | 5 | 15
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-5 | 2 | 5 | 2
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-4 | 11 | 10 | 10
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-2 | 24 | 21 | 25
|  | 1-я секц. Общ. | 87 | 71 | 78 | 51.92 | 5.192
| 1000 | полевая 109, ВРУ-1, к.1 | 11 | 10 | 11
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-2 | 4 | 6 | 6
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-3 | 3 | 5 | 5
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-4 | 19 | 9 | 7
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-5 | 2 | 2 | 2
|  | ТЦ "Ямская слобода" ввод-1 | 56 | 54 | 64
|  | полевая 109.к.1, ВРУ-6 | 26 | 20 | 31
|  | 2-я сек. Общ. | 121 | 106 | 126 | 77.66 | 7.766
67 (992) | 400 | л-1 | 1 | 3 | 3
|  | л-2 | 31 | 26 | 27
|  | л-3 | 0 | 0 | 0
|  | л-4 | 5 | 12 | 4
|  | л-5 | 1 | 8 | 6
|  | общ. | 38 | 49 | 40 | 27.94 | 6.985
69 (309) | 630 | 1-я секц. | 326 | 350 | 330 | 221.32 | 35.1302
| 630 | 2-я секц. | 163 | 180 | 186 | 116.38 | 18.473
|  | общ. | 489 | 530 | 516 | 337.7 | 53.6032
70 (484) | 250 | 1-я секц. | 58 | 46 | 60 | 36.08 | 14.432
| 250 | 2-я секц. | 73 | 79 | 86 | 52.36 | 20.944
|  | общ. | 131 | 125 | 146 | 88.44 | 35.376
71 (1986) | 630
72 (1960) | 630
73 (1668) | 1000 | ВРУ-1 Протозанова, 16 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-1 Протозанова, 16 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-3 Протозанова, 16 | 0 | 0 | 0
|  | Протозанова, 16 к. 1 | 0 | 0 | 0
|  | Протозанова, 16 к. 2 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1000 | Протозанова, 16 к. 2 | 30 | 27 | 57
|  | Протозанова, 16 к. 1 | 13 | 24 | 25
|  | ВРУ-1 Протозанова, 16 | 40 | 59 | 44
|  | ВРУ-2 Протозанова, 16 | 23 | 45 | 35
|  | ВРУ-3 Протозанова, 16 | 40 | 70 | 41
|  | улич.освещение | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 146 | 225 | 202 | 126.06 | 12.606
74 (1669) | 1000 | ВРУ-1 Протозанова 18 к 1 | 16 | 12 | 15
|  | ВРУ-2 Протозанова 18 к 1 | 18 | 37 | 16
|  | ВРУ-3 Протозанова 18 к 1 | 65 | 45 | 65
|  | Протозанова 20 | 29 | 35 | 13
|  | Протозанова 18 | 45 | 52 | 41
|  | Протозанова 18, к.1 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 173 | 181 | 150 | 110.88 | 11.088
| 1000 | ВРУ-1 Протозанова 18 к 1 | 11 | 12 | 22
|  | ВРУ-2 Протозанова 18 к 1 | 15 | 19 | 8
|  | ВРУ-3 Протозанова 18 к 1 | 3 | 1 | 1
|  | Протозанова 18 | 3 | 1 | 12
|  | ВРУ ГП-3 | 9 | 50 | 6
|  | ул.осв. | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 41 | 83 | 49 | 38.06 | 3.806
75 (1748) | 1000 | Протозанова 12к.1 вру-1 | 28 | 53 | 29
|  | Протозанова 12к.1 вру-2 | 32 | 42 | 43
|  | Протозанова 12к.1 вру-3 | 57 | 62 | 52
|  | Протозанова 14 ввод-1 | 59 | 72 | 75
|  | Протозанова 12 ввод-1 | 56 | 64 | 48
|  | Уличное освещение яч. 19 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 232 | 293 | 247 | 169.84 | 16.984
| 1000 | Протозанова 12к.1 вру-1 | 0 | 0 | 0
|  | Протозанова 12к.1 вру-2 | 2 | 6 | 5
|  | Протозанова 12к.1 вру-3 | 0 | 0 | 0
|  | Протозанова 14 ввод-2 | 0 | 10 | 0
|  | Протозанова 12 ввод-2 | 2 | 2 | 5
|  | общ. | 4 | 18 | 10 | 7.04 | 0.704
76 (1749) | 1000 | Протоз.10 ВРУ-1 вв.1 | 38 | 50 | 67
|  | Протоз.10 ВРУ-2 вв.1 | 32 | 44 | 37
|  | Протоз.10 ВРУ-3 вв.1 | 37 | 40 | 26
|  | Протоз.10 к.2 вв.1 | 87 | 122 | 74
|  | Протоз.10 к.1 вв.1 | 43 | 77 | 37
|  | общ. | 237 | 333 | 241 | 178.42 | 17.842
| 1000 | Протоз.10 ВРУ-1 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 ВРУ-2 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 ВРУ-3 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 к.2 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | Протоз.10 к.1 вв.2 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 0 | 0 | 0
77 (1750) | 1250 | ГП-5/6 ВРУ-1 ввод-1 | 52 | 60 | 36
|  | ГП-4 ВРУ-1 ввод-1 | 45 | 52 | 46
|  | ГП-4 ВРУ-3 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-5 ВРУ-2 ввод-1 | 23 | 6 | 4
|  | ГП-4 | 24 | 26 | 17
|  | ГП-6 ВРУ-1 ввод-1 | 51 | 68 | 36
|  | ГП-6 ВРУ-2 ввод-1 | 70 | 41 | 17
|  | ГП-6 ВРУ-3 ввод-1 | 47 | 48 | 36
|  | ГП-5 ВРУ-3 ввод-1 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 312 | 301 | 192 | 177.1 | 14.168
| 1250 | ГП-5/6 ВРУ-2 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-6 ВРУ-1 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-6 ВРУ-2 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-4 ВРУ-2 ввод-2 | 38 | 18 | 60
|  | ГП-4 ВРУ-3 ввод-2 | 44 | 45 | 61
|  | ГП-5 ВРУ-1 | 23 | 32 | 24
|  | ГП-5 ВРУ-2 ввод-2 | 1 | 1 | 1
|  | ГП-4 ВРУ-2 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-6 ВРУ-3 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 106 | 96 | 146 | 76.56 | 6.1248
78 (1751) | 1000 | ГП-1 ВРУ-1 Протозанова 4 | 55 | 58 | 63
|  | Салмана Фармана 26, к.2 | 42 | 24 | 54
|  | ГП-1 ВРУ-1 Протозанова 4 | 3 | 10 | 2
|  | ВРУ-2 Метрополис м-н | 116 | 120 | 106
|  | ГП-1 ВРУ-2 Протозанова 4 | 1 | 1 | 1
|  | КНС | 5 | 2 | 7
|  | ГП-1 ВРУ-1 офис Протозанова 4 | 6 | 8 | 11
|  | ГП-3 | 0 | 0 | 0
|  | неизвестно | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 228 | 223 | 244 | 152.9 | 15.29
| 1000 | ВРУ-1 Протозанова 4 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-2 | 0 | 0 | 0
|  | ГП-1.1 Метрополис м-н | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-2 офисы Протзанова 4 | 25 | 36 | 20
|  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0
|  | КНС | 148 | 146 | 150
|  | ВРУ-1 офис Протозанова 4 | 12 | 8 | 10
|  | Салмана Фармана 26, к.2 | 36 | 43 | 32
|  | общ. | 221 | 233 | 212 | 146.52 | 14.652
79 (1655) | 1250 | Менд. 7-1 ГП-1-1 | 12 | 2 | 4
|  | Менд. 9-1 ГП-1-2 | 0 | 0 | 0
|  | Зелинск. 18 ГП-1-3 | 3 | 2 | 10
|  | Зелинск. 16 ГП-1-4 | 80 | 82 | 87
|  | паркинг закрытый | 0 | 0 | 0
|  | КРМ | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 95 | 86 | 101 | 62.04 | 4.9632
| 1250 | Зелинск. 18-2 ГП-1-3 | 13 | 20 | 58
|  | Менд. 9-2 ГП-1-1 | 51 | 49 | 55
|  | Менд. 7-2 ГП-1-2 | 41 | 53 | 59
|  | Зелинск. 16-2 ГП-1-4 | 0 | 0 | 0
|  | автостоянка 2 ГП 1-3 | 2 | 2 | 2
|  | Уличноу освещение | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 107 | 124 | 174 | 89.1 | 7.128
80 (30) | 1250 | мира 25 | 35 | 40 | 39
|  | мира 27 | 46 | 60 | 34
|  | мира 31 | 28 | 32 | 31
|  | ВРУ ГП-2 ввод-1 | 55 | 51 | 60
|  | ВРУ ГП-3 ввод-1 | 71 | 48 | 69
|  | ВРУ ГП-1 ввод-1 | 1 | 1 | 1
|  | КНС | 3 | 4 | 3
|  | общ. (400А) | 239 | 236 | 237 | 156.64 | 12.5312
| 1250 | мира 25 | 0 | 0 | 0
|  | мира 27 | 0 | 0 | 0
|  | мира 31 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ ГП-3 ввод-2 | 3 | 2 | 2
|  | ВРУ ГП-1 ввод-2 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ ГП-2 ввод-2 | 4 | 5 | 2
|  | КНС | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 7 | 7 | 4 | 3.96 | 0.3168
81 (1332) | 63 | общ. | 12 | 23 | 27 | 13.64 | 21.6508
95 | 250 | свар.цех (250А) | 8 | 13 | 20
|  | цех-2 (200А) | 26 | 2 | 8
|  | склад | 1 | 7 | 0
|  | цех-3 (200А) | 2 | 0 | 0
|  | общ. | 37 | 22 | 28 | 19.14 | 7.656
96 (2519) | 100
97(1349) | 160 | общ. | 32 | 27 | 26 | 18.7 | 11.6875
100 (2044) | 250 |  | 227 | 248 | 214 | 151.58 | 60.632
104 (819) | 250 | Л-1 | 144 | 124 | 80
|  | Л-2 | 98 | 152 | 94
|  | общ. | 242 | 276 | 174 | 152.24 | 60.896
105 (938) | 250 | Л-1 | 44 | 60 | 40
|  | Л-2 | 83 | 100 | 100
|  |  | 127 | 160 | 140 | 93.94 | 37.576
119 | 100 | Л-1 (250А) | 7 | 2 | 1
|  | Л-2 (250А) | 26 | 32 | 6
|  | общ. | 33 | 34 | 7 | 16.28 | 16.28
120 (716) | 400 |  | 121 | 103 | 98 | 70.84 | 17.71
121 (1316) | 160 | Л-1 (160А) | 17 | 7 | 7
|  | Л-2 (200А) | 1 | 4 | 14
|  | Л-3 (100А) | 22 | 15 | 6
|  | общ. | 40 | 26 | 27 | 20.46 | 12.7875
122 (1181) | 400 | Л-1 (250) | 60 | 115 | 100
|  | Л-2 (200) | 82 | 47 | 92
|  | Л-3 (200) | 67 | 72 | 51
|  | Л-4 (200) | 120 | 153 | 180
|  | общ. | 329 | 387 | 423 | 250.58 | 62.645
123 (72) | 400
400
145 (1477) | 250 | Л-1 (250А) | 32 | 103 | 28
|  | Л-2 (250А) | 96 | 39 | 32
|  | Л-3 (250А) | 100 | 122 | 51
|  | общ. | 228 | 264 | 111 | 132.66 | 53.064
146 (23) | 630 | монетка | 103 | 55 | 61
|  | М.Видео | 57 | 61 | 45
|  | соб.нуж. Мод-2 | 37 | 36 | 28
|  | монетка | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 197 | 152 | 134 | 106.26 | 16.8667
| 630 | М.Видео | 53 | 31 | 52
|  | монетка ЦХМ | 25 | 30 | 20
|  | АВР мод-1 | 35 | 30 | 43
|  | модуль-5 | 64 | 85 | 82
|  | общ. | 177 | 176 | 197 | 121 | 19.2063
150 (2149) | 160
151 (1870) | 250
152 (45) | 250
153 (250) | 400
154 | 400 | л-1 (160А) | 46 | 42 | 20
|  | л-2 (250А) | 135 | 95 | 97
|  | л-3 (160А) | 42 | 56 | 51
|  | л-4 (250А) | 88 | 138 | 45
|  | общ. | 311 | 331 | 213 | 188.1 | 47.025
155 (2126) | 250 | Л-1 (100А) | 2 | 0 | 3
|  | Л-2 (200А) | 15 | 4 | 9
|  | общ. | 17 | 4 | 12 | 7.26 | 2.904
156 (869) | 100 | л-1 (160А) | 16 | 4 | 19
|  | Л-2 (100А) | 10 | 9 | 14
|  | л-3 (160А) | 22 | 33 | 40
|  | общ. | 48 | 46 | 73 | 36.74 | 36.74
161 (1600) | 1250 | Л-1 | 55 | 85 | 36
|  | Л-2 | 23 | 21 | 46
|  | Л-3 | 15 | 19 | 23
|  | Л-4 | 41 | 30 | 55
|  | Л-5 | 38 | 47 | 30
|  | Л-6 | 32 | 25 | 48
|  | Л-7 | 8 | 11 | 29
|  | Л-8 | 26 | 22 | 28
|  | Л-9 | 78 | 84 | 64
|  | Л-10 | 2 | 3 | 0
|  | Л-11 | 65 | 42 | 50
|  | общ. | 383 | 389 | 409 | 259.82 | 20.7856
| 1250 | л-1 | 0 | 0 | 0
|  | л-2 | 0 | 0 | 0
|  | л-3 | 0 | 0 | 0
|  | л-4 | 0 | 0 | 0
|  | л-5 | 0 | 0 | 0
|  | л-6 | 0 | 0 | 0
|  | л-7 | 10 | 15 | 14
|  | л-8 | 0 | 0 | 0
|  | л-9 | 0 | 0 | 0
|  | л-10 | 0 | 0 | 0
|  | л-11 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 10 | 15 | 14 | 8.58 | 0.6864
162 (1502) | 400 |  | 107 | 93 | 143 | 75.46 | 18.865
164 (2052) | 400 | Л-1,2(320А) | 47 | 34 | 21
|  | Л-3(160А) | 41 | 37 | 51
|  | Л-4(160А) | 124 | 142 | 164
|  | Л-5(160А) | 33 | 49 | 31
|  | общ. | 245 | 262 | 267 | 170.28 | 42.57
165 (2054) | 250 | улич.осв. | 0 | 0 | 0
|  | 250А | 87 | 17 | 23
|  | 160А | 44 | 120 | 94
|  | 250А | 34 | 83 | 43
|  | 250А | 70 | 62 | 94
|  | общ. | 235 | 282 | 254 | 169.62 | 67.848
166 (2107) | 250 | л-1 (250А) | 70 | 82 | 110
|  | л-2 (250А) | 103 | 107 | 87
|  | л-3 (63А) у.о. | 45 | 0 | 0
|  | л-4 (63А) у.о. | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 218 | 189 | 197 | 132.88 | 53.152
167 | 63 | л-1 (100А) | 3 | 0 | 0
|  | л-2(резерв) | 7 | 0 | 4
|  | л-3(40А) | 1 | 1 | 1
|  | общ. | 11 | 1 | 5 | 3.74 | 5.9365
168 (1695) | 250 | л-1 | 38 | 14 | 53
|  | л-2 | 189 | 240 | 155
|  | л-3 | 75 | 40 | 28 |  |  | установлена
|  | общ. | 302 | 294 | 236 | 183.04 | 73.216 | 25.11.2021 г.
168 (1695) | 160 | л-1 | 30 | 8 | 27
|  | л-2 | 205 | 241 | 128
|  | л-3 | 48 | 51 | 31
|  | общ. | 283 | 300 | 186 | 169.18 | 105.7375
168(1694) | радуга | общ. | 220 | 190 | 170 | 127.6 | 31.9 | ТМ-400
170 (2844) | 100
171 | 400 | генератор (250А) | 0 | 0 | 0
|  | контора (250А) | 4 | 24 | 1
|  | подоконник (630А) | 0 | 1 | 1
|  | новый миксер (630А) | 220 | 218 | 206
|  | цех-1 (400А) | 56 | 40 | 53
|  | цех-2 (400А) | 0 | 0 | 0
|  | ламин.дробилка (400А) | 21 | 10 | 7
|  | общ. | 301 | 293 | 268 | 189.64 | 47.41
172 | 250 | л-1 | 109 | 160 | 130
|  | л-2 | 92 | 90 | 89
|  | общ. | 201 | 250 | 219 | 147.4 | 58.96
173 (126) | 630 | ГРЩ (250А)
скважина (50А)
вахта (25А)
котельная (100А)
общ.
174 (127) | 630 | АВР-2(630А)
насосная((100А)
фекал.насос(50А)
котельная (100А)
общ.
175 (036) | 1600
176 (1209) | 100 |  | 1 | 1 | 6 | 1.76 | 1.76
177 (070) | 1600
178 (957) | 630 | гинекология | 1 | 1 | 1
|  | Ершов Хаус | 0 | 0 | 0
|  | Менделеев Хаус | 31 | 55 | 66
|  | общ. | 32 | 56 | 67 | 34.1 | 5.4127
| 630 | гинекология | 1 | 1 | 2
|  | Ершов Хаус | 63 | 69 | 80
|  | Менделеев Хаус | 86 | 80 | 75
|  | общ. | 150 | 150 | 157 | 100.54 | 15.9587
179 (112) | 250 | Л-1 (160А) | 50 | 45 | 50
|  | Л-2 (160А) | 29 | 17 | 6
|  | общ. | 79 | 62 | 56 | 43.34 | 17.336
182 | 630
183 | 400 | л-1 молоток
л-2Зажигалка
л-3 резерв
общ.
184 (576) | 400 | л-1 (160А) | 1 | 1 | 1
|  | л-2(100А) | 25 | 32 | 46
|  | л-3(40А) | 12 | 10 | 18
|  | л-4(250А) | 10 | 1 | 1
|  | Л-5(400А) | 6 | 10 | 12
|  | общ. | 54 | 54 | 78 | 40.92 | 10.23
185 | 630 | РММ 400
Бухгалтерия 400
Завод 400
Агар 250
Линокон-1 250
СБ№4 250
общ.
187 (1185) | 40
188 | 250 | л-1 | 133 | 256 | 147
|  | л-2 | 39 | 35 | 61
|  | общ. | 172 | 291 | 208 | 147.62 | 59.048
189(2153) | 250 | л-1 (100А) | 0 | 0 | 2
|  | л-2 (200А) | 13 | 4 | 22
|  | л-3 (200А) | 10 | 21 | 22
|  | общ. | 23 | 25 | 46 | 20.68 | 8.272
190(2151) | 250 | Л-1 (200А) | 3 | 7 | 5
|  | Л-2 (200А) | 3 | 15 | 6
|  | Л-3 (100А) | 7 | 3 | 9
|  | л-4 (100А) | 8 | 8 | 9
|  | общ. | 21 | 33 | 29 | 18.26 | 7.304
191(2150) | 250 | Л-1 (200А) | 10 | 7 | 12
|  | Л-2 (200А) | 58 | 42 | 46
|  | Л-3 (200А) | 10 | 7 | 12
|  | Л-4 (200А) | 55 | 67 | 69
|  | Л-5 (80А) | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 133 | 123 | 139 | 86.9 | 34.76
192(2168) | 250 | л-1 (160А) | 2 | 14 | 16
|  | Л-3 (125А) | 5 | 64 | 20
|  | ШВУ-200 | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 7 | 78 | 36 | 26.62 | 10.648
193(2167) | 250 | Л-1 (160А) | 15 | 7 | 17
|  | Л-2 (200А) | 10 | 8 | 23
|  | Л-3 (125А) | 3 | 19 | 12
|  | общ. | 28 | 34 | 52 | 25.08 | 10.032
194(2152) | 250 | л-1 | 13 | 20 | 13
|  | л-2 | 0 | 0 | 2
|  | л-3 | 13 | 17 | 29
|  | л-4 | 6 | 1 | 10
|  | общ. | 32 | 38 | 54 | 27.28 | 10.912
195 (2) | 400 | Л-1 (400А) | 311 | 200 | 140
|  | Л-2 (400А) | 50 | 58 | 51
|  | Л-3 (250А) | 159 | 130 | 119
|  | Л-4 (400А) | 223 | 260 | 173
|  | общ. | 743 | 648 | 483 | 412.28 | 103.07
196 (3) | 250 | л-1 (250А) | 152 | 119 | 149
|  | л-2 (400А) | 109 | 107 | 100
|  | л-3 (315А) | 143 | 134 | 56
|  | л-4 (400А) | 152 | 130 | 220
|  | общ. | 556 | 490 | 525 | 345.62 | 138.248
197 (1) | 630 | л-1(250А) | 340 | 300 | 260
|  | л-2 (400А) | 300 | 260 | 240
|  | л-3 (250А) | 310 | 290 | 200
|  | уличн.осв. | 30 | 0 | 0
|  | общ. | 980 | 850 | 700 | 556.6 | 88.3492
198 | 250 | Л-1 (250А) | 14 | 13 | 13
|  | Л-2 (160А) | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 (160А) | 44 | 47 | 26
|  | общ. | 58 | 60 | 39 | 34.54 | 13.816
199 (1517) | 400 | Л-1 | 0 | 0 | 2
|  | Л-2 | 0 | 0 | 0
|  | Л-3 | 0 | 6 | 5
|  | общ. | 0 | 6 | 0 | 1.32 | 0.33
201 (1170) | 160 | л-1 (200А) | 37 | 14 | 21
|  | л-2 (100А) | 15 | 6 | 20
|  | л-3 (УЛ.осв.) | 0 | 2 | 3
|  | общ. | 52 | 22 | 44 | 25.96 | 16.225
202 | 400
203 | 1250 | ВРУ-1 Фармана Салмана 26, оф | 20 | 27 | 30
|  | ВРУ-2 Фар. Салм. 26 | 1 | 0 | 0
|  | ВРУ-2 Фар.Салм. 26 | 1 | 0 | 2
|  | ВРУ-1,ввод-1 Фар.Салм. 26 | 36 | 20 | 24
|  | ВРУ-2 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-2 Времянка | 77 | 80 | 82
|  | магазин Фар.Салмана 26 к.1 | 16 | 33 | 24
Фар. Салм. 26. к.1
|  | общ. | 151 | 160 | 162 | 104.06 | 8.3248
| 1250 | ВРУ-1 ввод-2 Фар. Салм. 26 | 18 | 32 | 15
ВРУ-1 ввод-2
ВРУ-2 ввод-2
|  | ВРУ-2 ввод-2 Фар.Салм. 26 | 18 | 19 | 10
|  | ВРУ-1 Времянка | 19 | 3 | 5
|  | уличное освещение | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-1 магазин Салм. 26 | 59 | 61 | 63
ВРУ-2
|  | стройка ГП-7/10 ВРУ-1 | 95 | 78 | 81
|  | общ. | 209 | 193 | 174 | 126.72 | 10.1376
204 (1783) | 1250 | вру.1-1 гол.10, п-1 | 44 | 22 | 38
|  | вру.1-1 гол.24А/1 п-1 | 25 | 24 | 21
|  | вру.2-1 гол.10, п-2 | 72 | 44 | 36
|  | вру.2-2 гол.24А/1 п-2 | 22 | 20 | 18
|  | вру.3-1 гол.10 п-3 | 42 | 23 | 28
|  | ВРУ-1,2 ввод-1 Голышева, 6а к.2 | 13 | 11 | 11
|  | ВРУ-1,1 ГП-2.2 Голышева, 6а, к.1 | 20 | 28 | 16
|  | ВРУ-2.1 Голышева, 6а к.1 | 4 | 6 | 8
|  | ВРУ-2.2 Голышева, 6а к.2 п.2 | 4 | 5 | 4
|  | общ. | 246 | 183 | 180 | 133.98 | 13.398
| 1250 | ВРУ-1-2 Голышева. 10 | 7 | 8 | 8
|  | ВРУ-1-2 Голышева. 24а | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-2-2 Голышева, 10 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-2-2 Голышева, 24а | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-3-2 Голышева, 10 | 0 | 0 | 0
|  | ВРУ-1-1 Голышева, 6а к.1 ГП.2.2 п2 | 3 | 2 | 2
|  | ВРУ-2-1 Голышева, 6ак.1 п.1 | 11 | 10 | 13
|  | ВРУ-1.2Голышева, 6а, к.2 п.1 | 11 | 4 | 2
|  | ВРУ-1.2Голышева, 6а, к.2 п.2 | 7 | 4 | 8
|  | общ. | 39 | 28 | 33 | 22 | 2.2
205 | 160 | л-1 | 5 | 6 | 6
|  | л-2 | 2 | 6 | 6
|  | общ. | 7 | 12 | 12 | 6.82 | 4.2625
206 | 250 |  | 20 | 68 | 70 | 34.76 | 13.904
207 | 63 (160) | л-1 | 0 | 9 | 5
|  | л-2 | 17 | 46 | 35
|  | л-3 (250А) | 59 | 42 | 18
л-4 (250А)
л-5 (250А)
|  | общ. | 76 | 97 | 58 | 50.82 | 80.6667
208 (2964) | 160
209 (1112) | 160 | л-1 | 30 | 43 | 24
|  | общ. | 30 | 43 | 24 | 21.34 | 13.3375
210 (507) | 160 | (320А) | 382 | 380 | 347 | 243.98 | 152.4875
212 | 160 | Л-1 (250А) | 40 | 20 | 13
|  | Л-2 (250А) | 19 | 39 | 20
|  | Л-3 (160А) | 24 | 12 | 16
|  | общ. | 83 | 71 | 49 | 44.66 | 27.9125
213 | 250 | л-1 (100А) | 18 | 20 | 7
|  | л-2 (100А) | 0 | 0 | 0
|  | л-3 (200А) | 122 | 96 | 138
|  | л-4 (125А) | 23 | 16 | 15
|  | общ. | 163 | 132 | 160 | 100.1 | 40.04
214 | 160 | л-1 (160А) | 47 | 57 | 49
|  | л-2 (100А) | 1 | 1 | 7
|  | общ. | 48 | 58 | 56 | 35.64 | 22.275
215 | 160
общ.
217 | 250 | л-1 | 33 | 10 | 10
|  | л-2 (100А) | 18 | 0 | 0
|  | л-3 (160А) | 1 | 26 | 3
|  | л-4 (100А) | 36 | 23 | 12
|  | л-5 (160А) | 9 | 0 | 1
|  | общ. | 97 | 59 | 26 | 40.04 | 16.016
218 | 250 | 100А | 18 | 12 | 9
|  | 160А | 0 | 0 | 0
250А
200А
|  | 200А | 21 | 3 | 3
|  | общ. | 39 | 15 | 12 | 14.52 | 5.808
219 | 100 | л-1 (250А)
л-2(250А)
общ.
220 | 160 | л-1(100А)
л-2(160А)
|  | общ. | 9 | 9 | 2 | 4.4 | 2.75
221 | 250 | л-1(160А)
л-2(160А)
л-3(160А)
общ.
231 | 400 | общ.
| 400 | общ.
232 | 630 | общ.
| 630 | общ.
233 | 400 | общ. | 0 | 15 | 15 | 6.6 | 1.65
234 | 250
235 | 400
236 | 630
237 | 630
630
общ.
238 | 630
239 | 400
240 | 100
241 | 400
242 | 1250 |  | 68 | 78 | 73 | 48.18 | 3.8544
| 1250 |  | 62 | 76 | 65 | 44.66 | 3.5728
| общ. |  | 130 | 154 | 138 | 92.84 | 7.4272
244 | 160
245 | 250 |  | 62 | 67 | 49 | 39.16 | 15.664
246 | 2500
2500
общ.
247 | 250
| 630 |  | 34 | 48 | 42 | 27.28 | 4.3302
248 | 630
1490 | 400
1533 | 630
1534 | 400
893 | 160 | пекарня | 8 | 2 | 2
|  | пожарка | 3 | 28 | 3
|  | общ. | 11 | 30 | 5 | 10.12 | 6.325
406 | 160 |  | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 0.25
423 |  | пекарня | 0 | 0 | 0
|  | контора | 1 | 2 | 2
|  | гараж | 0 | 2 | 11
|  | кондитерский цех | 0 | 0 | 0
|  | производство | 0 | 0 | 0
|  | общ. | 1 | 4 | 13 | 3.96
159 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 160 |  | 2 | 0 | 0 | 0.44
1526 | 630 | Л-1 | 6 | 7 | 18
|  | Л-2 | 27 | 11 | 17
|  | Л-3 | 15 | 8 | 6
|  | Л-4 | 24 | 18 | 23
|  | общ. | 72 | 44 | 64 | 39.6 | 6.2857
| 630 | Л-1 | 3 | 2 | 0
|  | Л-2 | 8 | 5 | 15
|  | Л-3 | 0 | 0 | 0
|  | Л-4 | 15 | 22 | 6
|  | общ. | 26 | 29 | 21 | 16.72 | 2.654